附件一：

报名资料格式

（一）报名确认函

：

本单位将参与                                的投标，已在相关网站查看该项目招标采购信息并认可招标采购信息准确无误，特发此函确认。

| 标段 | 备注 |
| --- | --- |

注：以上表格可根据相关公告要求自行拓展和填写，无标段划分和参考品牌则不填写。

单 位 名 称：

法定代表人或负责人：

联 系 电 话：

法人委托代表或报价人：

联 系 电 话：

（单位公章）

年     月     日

（二）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年　　　月　　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

附件二：

技术参数及相关要求

- 技术参数及相关要求

| 序号 | MRI核磁设备维保要求(全保) |
| --- | --- |
| 1 | 维保范围：GE 1.5T HDI设备壹套。全保(人工服务费、保养服务，配件(不包含第三方设备及备件)、线圈，磁体，冷头，液氦，工作站，扫描床，水冷空调等) |
| 2 | ★每年保证开机率≥95％(即正常开机达到347个日历日，停机不超过18个日历日)；及时保证紧急配备件供应。如果开机率达不到95%时，停机时间每超过一天顺延一天维保期。 |
| 3 | ★合同期内提供每年四次的设备定期保养，调试、参数校正,并提供符合原厂技术要求的保养报告,不限次数的电话指导及现场维护服务。 |
| 4 | 设备定期保养包含但不限于如下项目：设备清洁、系统性能测试及校准、必要的电气环境检测等。 |
| 5 | 具有电气环境保障团队和设备，能够检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与震动等（投标时提供仪器资料样本等证明材料）。 |
| 6 | ★具备客户服务专线电话，每年365天开通，接到故障报修电话后，在2小时内响应处理。 |
| 7 | 响应时间要求：在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。 |
| 8 | ★所有更换的零部件必须是所维修保养设备的原厂新备件。确保所提供的备件是与原设备型号一致的原厂(新配件，并提供报关单)备件，安装完毕后达到GE 公司MRI设备运行标准（旧件收回）。 |
| 9 | 具备充足的备件供应能力，要求在国内设有零备件仓库，且仓库面积不低于2000平方米（投标时须提供详细文字和图片等说明）。 |
| 10 | 中标方必须具有全新磁体更换的能力（投标时提供5年内磁体海关报关单据复印件）。 |
| 11 | 投标人须配备经过产品制造商正规培训的工程师，不得少于3人，且具备同类机型维修经验（投标时提供经过GE原厂培训的维修工程师的原厂培训证书复印件、工程师社保缴纳证明复印件）。 |
| 12 | 配备有维修保养设备的全职的应用培训专家≥2人，能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。投标时提供人员姓名、职位及专业背景资料。 |
| 13 | 投标人有MR系列设备专职技术支持团队≥40人，且至少10名具备10年以上的投标人公司服务年限。提供姓名及原厂培训考核合格授权资质证复印件。 |
| 14 | 具有经校正的所维修保修保养设备的专业维修工具、仪器，并提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。 |
| 15 | 投标人须具相关专用工具和设备，并提供相应资料证明。 |
| 15.1 | 投标人具有GE MR专用励磁、匀场工具至少5套。 |
| 15.2 | 投标人具有GE MR梯度涡流校正工具至少5套。 |
| 15.3 | 投标人具有GE MR专用射频调试工具至少5套。 |
| 15.4 | 投标人具有GE MR白噪声排查工具至少5套。 |
| 16 | 投标人提供的零备件与维修设备整机匹配（投标时提供国家食品药品监督管理局出具的认证证书复印件）。 |
| 17 | 投标人的服务商工程师须具有静电防护工具1套和相应安全防护用品，保证服务过程的安全性。 |
| 18 | 支持远程设备运行分析管理及设备维修维护管理，客户通过登录提供的链接查询设备状态信息。 |
| 19 | ★在项目维保期间如遇政策性原因（设备停用）致使采购人无法履行合同的，合同自行终止，采购人不承担任何责任；维保服务费用按实进行结算。 |

二、服务保障和承诺要求

1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。

2. 项目实施期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在实施期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。因中标方人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，也一概由中标方自行承担。

3．维保服务期间相关软件的知识产权纠纷与采购人无关，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。

附件三：

投标文件格式

（一）评分对照表

| 评分项目 | 分值 | 评分细则 | 投标文件中的页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业绩合同 | 9 | 投标人具有类似项目业绩合同（2021年1月1日以后所签合同），每提供一个业绩合同得3分，此项最高得9分（业绩证明材料包括合同复印件、中标通知书复印件，未提供齐全的不得分）。 注：上述类似项目业绩是指投标人所提供的业绩需与本项目采购内容类似的项目业绩。 |  |
| 综合实力 | 11 | （1）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO13485医疗器械质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，有一项得1分，最高得3分（认证机构必须在全国认证认可信息公共服务平台cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page网站可查询）； （2）投标人能合法及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改进措施（FMI）的得3分； （3）投标人能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key)解决相应故障的得3分； （4）投标人具备远程预警功能的得2分； 此项最高得11分，须提供相关证明材料复印件。 |  |
| 技术符合性 | 40 | 根据各投标人对本次招标技术参数部分响应情况进行评定。投标人的所有技术参数满足招标要求的得满分40分；技术参数加“★”部分为必须满足项，出现负偏离的按无效标处理；其他技术参数出现负偏离的，有一项扣5分，扣完为止。 注：①技术参数要求提供的证明材料的以证明材料复印件加盖投标单位公章为准，其他参数以提供的技术参数响应表加盖投标单位公章为准； ②技术参数中每一条的要求为一项。 |  |
| 服务方案 | 30 | （1）评标委员会根据各投标人项目服务方案中综合实施方案（根据本项目实际情况从服务内容、保障措施、规章制度等方面阐述）进行评定，方案科学合理性强、内容详尽细致、针对性和落地性强，满足项目要求性强的得10分；方案科学合理性较强、内容符合性较强、针对性和落地性较强，满足项目要求性较强的得8分；方案科学合理性一般、内容符合性一般、针对性和落地性一般，满足项目要求性一般的得6分（未提供实施方案的此项不得分）。 （2）评标委员会根据各投标人项目服务方案中人员组织方案（对本项目所投入的专业技术力量、运营团队、项目组织框架职责划分、管理方案）进行评定，服务团队专业且经验丰富，内部管理制度方案科学合理，质量保证进度方案详细具体的得10分；服务团队较为专业，内部管理制度方案较为合理，质量保证进度方案基本完整的得8分；服务团队专业性一般，内部管理制度方案一般，质量保证进度方案一般的得6分（未提供实施方案的此项不得分）。 （3）评标委员会根据各投标人项目服务方案中日常服务及应急方案（包括项目日常运行服务方案、可能出现的突发事件的应急处理方案）进行评定，方案完整合理、可行性强的得10分；方案具体、可行性较强的得8分；方案简单、可行性一般的得6分（未提供实施方案的此项不得分）。 注：评标委员会对各个评审因素进行量化时，应当将量化指标建立在同一基础或者同一标准上，使各投标文件具有可比性。 |  |

注：此表须放在首页

（二）开标一览表

采购人：建湖双湖中医院

- 根据已查看的建湖双湖中医院MRI设备维保服务项目的招标公告，遵照相关规定，我单位经市场考察和研究上述项目相关要求后，我方愿按投标报价为（大写）

元，（小写）                元的投标报价完成本次招标的所有内容。

2、一旦我方中标，我方承诺为贵单位MRI设备提供 一年 的全保服务，保证在收到贵方发出的书面进场通知后立即履行合同。

3、如果我公司中标，保证不转包、不分包，保证项目人员及时进场。

4、我方接受招标文件中的货款支付条件。

5、如我方中标，我方承诺在签订合同前向采购人交纳招标文件规定的履约保证金。

6、我方投标文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方无条件接受采购人和主管部门依据法律法规做出的处理决定，并承担由此产生的责任。

7、我方承诺服务过程中所有工作人员的人身安全以及我方在实施期间产生的各类安全责任事故均由我方自行承担。

8、你方的中标通知书和本承诺书将成为约束双方合同文件的组成部分。

投标人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：     年     月    日

（三）声明函

采购人：建湖双湖中医院

我公司自愿参与贵单位组织实施的建湖双湖中医院MRI设备维保服务项目的投标。我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：      年      月      日

（四）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓    名：           身份证号：                       系

(投标单位名称)的法定代表人。

特此证明。

投标单位(公章) ：

日期：        年      月      日

（五）法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我　　　　　（姓名）系　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　（单位名称）　　　　（姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　的投标活动。代理人在开标、询标、合同谈判等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　性别：　    　  　年龄：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年　　　月　　　日

附：

（代理人身份证复印件粘贴处）

（六）清单报价表

建湖双湖中医院：

我单位愿意按照招标文件的要求和下面的报价提供所需服务，并保证所供服务质量。                                               单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 技术参数 |  | 服务期限 | 单价（元/年） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建湖双湖中医院MRI设备维保服务项目 | 详见技术参数要求及相关说明 |  | 一年 |  |  |
| 合价 （与开标一览表一致） |  |  | （大写） （小写） |  |  |  |

注：1. 投标报价应是招标范围内全部工作内容的价格体现，报价明细表中的报价应包括全部工作内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的人工费、材料费、不可预见的费用、管理费、招标代理费、利润、税金和文件规定的其他各项应有的全部费用（综合报价）。对投标人认为没有考虑到的费用项目采购人将不予支付，并认为此项费用已包含在投标报价中。

2. 本项目采购预算为35万元，高于采购预算的作无效标论处。

投标单位：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(盖章或签字)

日期：    年    月    日

（七）技术参数响应表

| 序号 | 设备内容 | 招标文件技术要求 | 投标技术指标（不得完全复制，并且逐条对应招标文件技术要求） | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 投标人应根据投标服务的指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”或“无偏离”，投标人按照自身实际服务能力填写投标技术参数，所有技术参数必须在此表体现，不接受其他形式的投标技术响应说明；投标技术参数不得低于招标文件要求的技术参数，未填写投标技术参数及达不到技术参数要求的按本项目评分标准中技术符合性的约定作相应处理。

2. 投标人如在投标过程中提供虚假材料谋取中标成交的，列入不良行为记录名单，情节严重的禁止其1-3年内参加政府采购活动。

法定代表人或委托代理人：                   （盖章或签字）

投标单位：                    （全称并加盖公章）

年    月    日

（八）服务承诺函

| 服 务 内 容 | 1. 各投标人必须严格按照本次招标技术参数要求进行合理报价并供货，如后期出现验收不合格情形视同虚假承诺谋取中标成交，将被列入不良行为记录名单。 2. 项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及乙方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。因中标方管理不善，造成服务范围内的设施、设备等损坏的，由中标方负责赔偿。 3．投标人在供货、设备安装过程中涉及第三方产品知识产权情况，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由中标人全面承担并全权解决，并确保不影响项目的进度。 |
| --- | --- |
| 承 诺 |  |

注：各投标人须响应本项目的服务保障和承诺要求逐条响应，未响应或部分响应的作无效标论处。

法定代表人或委托代理人：                （盖章或签字）

投标单位：                  （全称并加盖公章）

年    月    日